## Felles
|  |  | Konseptmodell |  | Skisseprosjektmodell |  | Forprosjekt |  | Detaljprosjekt |  | Som Bygget
Egenskapssett | NS3451 | Bygningsdel | Objekt | Egenskaper | Objekt | Egenskaper | Objekt | Egenskaper | Objekt | Egenskaper | Objekt | Egenskaper
NOBGK_Felles
Prosjekt
|  | IfcProject.Name | Bygg nummer evt. byggherres prosjektnummer | Bygg nummer evt. byggherres prosjektnummer | Bygg nummer evt. byggherres prosjektnummer | Bygg nummer evt. byggherres prosjektnummer | Bygg nummer evt. byggherres prosjektnummer | Bygg nummer evt. byggherres prosjektnummer | Bygg nummer evt. byggherres prosjektnummer | Bygg nummer evt. byggherres prosjektnummer | Bygg nummer evt. byggherres prosjektnummer | Bygg nummer evt. byggherres prosjektnummer
Tomt / Eiendom
|  | IfcSite.Name | Navn på tomt (gatenavn) | Navn på tomt (gatenavn) | Navn på tomt (gatenavn) | Navn på tomt (gatenavn) | Navn på tomt (gatenavn) | Navn på tomt (gatenavn) | Navn på tomt (gatenavn) | Navn på tomt (gatenavn) | Navn på tomt (gatenavn) | Navn på tomt (gatenavn)
Bygning
|  | IfcBuilding.Name | Navn på bygg | Navn på bygg | Navn på bygg | Navn på bygg | Navn på bygg | Navn på bygg | Navn på bygg | Navn på bygg | Navn på bygg | Navn på bygg
Etasje
|  | IfcBuildingStorey | Navn på etasje | Navn på etasje | Navn på etasje | Navn på etasje | Navn på etasje | Navn på etasje | Navn på etasje | Navn på etasje | Navn på etasje | Navn på etasje
MMI
|  |  |  | MMI-status |  | MMI-status |  | MMI-status |  | MMI-status |  | MMI-status
Utviklingsnivå på modellene
|  |  |  | Enklere modell med kun romobjekter, dekker og gjennomgående vertikale elementer. Det forutsettes at man i denne fasen benytter verktøy som ikke er avhengig av vegger for å håndtere romobjekter. Eventuelt at det i tillegg arbeides med en ren ytterveggsmodell for studier av bygningsmassen. Hvis det skal utredes flere konsepter, bør alle bringes minimum opp til dette nivået. I konseptfasen er det også aktuelt at det etableres en komplett modell på et detaljert nivå for standardrom som ett virtuelt prøvehus | Objekter i modell (se fagspesifikke matriser) | Modellen suppleres med vegger og andre bygningsdeler for å nå det endelige skisseprosjektnivået. I et prosjekt hvor det utredes flere konsepter må det avklares om alle eller hvilke som bringes opp til dette nivået. | Objekter i modell (se fagspesifikke matriser) | Objektene i en forprosjektmodell skal være representert som spesifikke systemer, komponenter eller samlinger av slike med hensyn til antall, størrelse, form, lokalisering og orientering. I prinsippet skal en forprosjektmodell ha alle objekter, men det stilles ikke krav til at de er riktig koordinert med andre systemer og komponenter. Systemer og komponenter skal ha TFM nummer, men det aksepteres / forventes at disse byttes ut i den ytterligere prosjektering som gjøres til anbudsmodell. Det stilles ikke krav til en presisjon som tillater direkte målsetting. | Objekter i modell (se fagspesifikke matriser) | Objektene i en anbudsmodell skal være representert som spesifikke systemer, komponenter eller samlinger av slike med hensyn til antall, størrelse, form, lokalisering, orientering og sammenheng/grensesnitt/koordinering med andre systemer og komponenter. En anbudsmodell skal være så komplett at det skal kunne bygges direkte etter den, presisjonen skal tillate målsetting direkte fra modellen og arbeidstegninger med generiske løsninger skal kunne tas ut av den. Tilnærmet AIA / LOD 350. | Objekter i modell (se fagspesifikke matriser) | Objektene i en driftsmodell skal i tillegg til informasjonen i anbudsmodellen ha informasjon om produksjon, leverandør, bygging og montering. Omfang avtales og dokumenteres i prosjektet. Objektene kan være leverandørens reelle objekter, der generiske objekter er byttet ut med leverandørens objekter, eller at de generiske objektene er beriket med produktspesifikk informasjon. Dette vil si at det i prinsippet ikke skal skje noen modellutvikling etter at detaljprosjektmodell er ferdigstilt.
Identifikasjon og merking av objekter
|  |  | Objekter i modell (se fagspesifikke matriser) | Objektene skal fra og med kalkyler i forprosjektet ha type ID i samsvar med TFM (Statsbyggs tverrfaglige merkesystem – Statsbyggs PA 0802), se dette. Det skal avklares med byggherren hvilken versjon av denne som skal benyttes. Denne typeID'en skal koble modell og kalkyle sammen. Den skal beholdes gjennom prosjektet og skal også kobles opp mot postnummer i beskrivelse. Objektene skal i tillegg ha et lett forståelig navn og beskrivelse på korrekt norsk som stemmer overens med terminologi i NS 3451, NS 3454 og NS 3420, som skal kunne benyttes direkte i databaser for drift og vedlikehold. Termene som benyttes skal legges frem for byggherre / byggeier for godkjennelse. Der ID skal på tegning, som f.eks. veggtyper eller dørtyper eller unike dørnummer, skal dette samsvare med TFM nummeret eller en del av TFM nummeret. Normalt brukes komponentdelen av TFM nummeret til slik merking på tegninger. Fra og med ferdig arbeidstegninger (kontraktsmodell/produksjonsmodell) skal unike objekter også ha unik ID i samsvar med TFM. | Objekter i modell (se fagspesifikke matriser) | Objektene skal fra og med kalkyler i forprosjektet ha type ID i samsvar med TFM (Statsbyggs tverrfaglige merkesystem – Statsbyggs PA 0802), se dette. Det skal avklares med byggherren hvilken versjon av denne som skal benyttes. Denne typeID'en skal koble modell og kalkyle sammen. Den skal beholdes gjennom prosjektet og skal også kobles opp mot postnummer i beskrivelse. Objektene skal i tillegg ha et lett forståelig navn og beskrivelse på korrekt norsk som stemmer overens med terminologi i NS 3451, NS 3454 og NS 3420, som skal kunne benyttes direkte i databaser for drift og vedlikehold. Termene som benyttes skal legges frem for byggherre / byggeier for godkjennelse. Der ID skal på tegning, som f.eks. veggtyper eller dørtyper eller unike dørnummer, skal dette samsvare med TFM nummeret eller en del av TFM nummeret. Normalt brukes komponentdelen av TFM nummeret til slik merking på tegninger. Fra og med ferdig arbeidstegninger (kontraktsmodell/produksjonsmodell) skal unike objekter også ha unik ID i samsvar med TFM. | Objekter i modell (se fagspesifikke matriser) | Objektene skal fra og med kalkyler i forprosjektet ha type ID i samsvar med TFM (Statsbyggs tverrfaglige merkesystem – Statsbyggs PA 0802), se dette. Det skal avklares med byggherren hvilken versjon av denne som skal benyttes. Denne typeID'en skal koble modell og kalkyle sammen. Den skal beholdes gjennom prosjektet og skal også kobles opp mot postnummer i beskrivelse. Objektene skal i tillegg ha et lett forståelig navn og beskrivelse på korrekt norsk som stemmer overens med terminologi i NS 3451, NS 3454 og NS 3420, som skal kunne benyttes direkte i databaser for drift og vedlikehold. Termene som benyttes skal legges frem for byggherre / byggeier for godkjennelse. Der ID skal på tegning, som f.eks. veggtyper eller dørtyper eller unike dørnummer, skal dette samsvare med TFM nummeret eller en del av TFM nummeret. Normalt brukes komponentdelen av TFM nummeret til slik merking på tegninger. Fra og med ferdig arbeidstegninger (kontraktsmodell/produksjonsmodell) skal unike objekter også ha unik ID i samsvar med TFM. | Objekter i modell (se fagspesifikke matriser) | Objektene skal fra og med kalkyler i forprosjektet ha type ID i samsvar med TFM (Statsbyggs tverrfaglige merkesystem – Statsbyggs PA 0802), se dette. Det skal avklares med byggherren hvilken versjon av denne som skal benyttes. Denne typeID'en skal koble modell og kalkyle sammen. Den skal beholdes gjennom prosjektet og skal også kobles opp mot postnummer i beskrivelse. Objektene skal i tillegg ha et lett forståelig navn og beskrivelse på korrekt norsk som stemmer overens med terminologi i NS 3451, NS 3454 og NS 3420, som skal kunne benyttes direkte i databaser for drift og vedlikehold. Termene som benyttes skal legges frem for byggherre / byggeier for godkjennelse. Der ID skal på tegning, som f.eks. veggtyper eller dørtyper eller unike dørnummer, skal dette samsvare med TFM nummeret eller en del av TFM nummeret. Normalt brukes komponentdelen av TFM nummeret til slik merking på tegninger. Fra og med ferdig arbeidstegninger (kontraktsmodell/produksjonsmodell) skal unike objekter også ha unik ID i samsvar med TFM. | Objekter i modell (se fagspesifikke matriser) | Objektene skal fra og med kalkyler i forprosjektet ha type ID i samsvar med TFM (Statsbyggs tverrfaglige merkesystem – Statsbyggs PA 0802), se dette. Det skal avklares med byggherren hvilken versjon av denne som skal benyttes. Denne typeID'en skal koble modell og kalkyle sammen. Den skal beholdes gjennom prosjektet og skal også kobles opp mot postnummer i beskrivelse. Objektene skal i tillegg ha et lett forståelig navn og beskrivelse på korrekt norsk som stemmer overens med terminologi i NS 3451, NS 3454 og NS 3420, som skal kunne benyttes direkte i databaser for drift og vedlikehold. Termene som benyttes skal legges frem for byggherre / byggeier for godkjennelse. Der ID skal på tegning, som f.eks. veggtyper eller dørtyper eller unike dørnummer, skal dette samsvare med TFM nummeret eller en del av TFM nummeret. Normalt brukes komponentdelen av TFM nummeret til slik merking på tegninger. Fra og med ferdig arbeidstegninger (kontraktsmodell/produksjonsmodell) skal unike objekter også ha unik ID i samsvar med TFM.

## NOBGK_Felles
- Parameterne i matrisene kommer i tillegg til parametere objekter normalt vil ha. - Prosjektfaser må få med parametere fra foregående faser.
| Klassifisering |  | Konseptmodell |  | Skisseprosjektmodell |  | Forprosjekt |  | Detaljprosjekt |  | Som Bygget
NOBGK_Felles | Prosjektinformasjon | IfcParameter | Pset | Egenskaper | Pset | Egenskaper | Pset | Egenskaper | Pset | Egenskaper | Pset | Egenskaper
|  |  | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | NOBGK_Felles |  | NOBGK_Felles |  | NOBGK_Felles |  | NOBGK_Felles
Prosjekt
|  | IfcProject.Name |  | Filnavn | 2920-01-Olsvik-barnehage | Filnavn | [5 empty] | Filnavn
Tomt / Eiendom
|  | IfcSite.Name |  | Adresse |  | Adresse | [5 empty] | Adresse
|  | Finne riktig ifc |  | Gnr/Bnr |  | Gnr/Bnr | [5 empty] | Gnr/Bnr
Bygning
|  | IfcBuilding.Name |  | Bygningsnavn |  | Bygningsnavn | [5 empty] | Bygningsnavn
Etasje
|  | IfcBuildingStorey |  | Etasjenavn |  | Etasjenavn | [5 empty] | Etasjenavn
MMI
|  |  |  | MMI |  | MMI |  | MMI |  | MMI |  | MMI

## NOBGK_TFM11
- Parameterne i matrisene kommer i tillegg til parametere objekter normalt vil ha. - Prosjektfaser må få med parametere fra foregående faser. |  |  |  | * Romnummer skal ikke være en del av samlestreng for TFM. Denne skal bare fylles ut for unike komponenter ved behov. Omfanget avklares med Bergen kommune. ** Hvilke rom komponenten betjener skal heller ikke være en del av samlestreng for TFM. Denne skal bare fylles ut for mindre komponenter, typisk VAV-spjeld eller ventiler, som betjener inntil 5 rom. Rom skal føres inn med skilletegnet semikolon «;» som skilletegn.
|  |  | Konseptmodell |  | Skisseprosjektmodell |  | Forprosjekt |  | Detaljprosjekt |  | Som Bygget
NS3451 | Bygningsdel | IfcParameter | Pset | Egenskaper | Pset | Egenskaper | Pset | Egenskaper | Pset | Egenskaper | Pset | Egenskaper
|  | ALLE | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | NOBGK_TFM11 |  | NOBGK_TFM11 |  | NOBGK_TFM11 |  | NOBGK_TFM11
[6 empty] | Lokalisering-ID |  | Lokalisering-ID |  | Lokalisering-ID |  | Lokalisering-ID
[6 empty] | Lokalisering-Romnummer* |  | Lokalisering-Romnummer* |  | Lokalisering-Romnummer* |  | Lokalisering-Romnummer*
[6 empty] | Lokalisering-Betjener** |  | Lokalisering-Betjener** |  | Lokalisering-Betjener** |  | Lokalisering-Betjener**
[6 empty] | System-Kode |  | System-Kode |  | System-Kode |  | System-Kode
[6 empty] | System-Nummer |  | System-Nummer |  | System-Nummer |  | System-Nummer
[10 empty] | Komponentkode |  | Komponentkode
[10 empty] | Komponentnummer |  | Komponentnummer

## NOBGK_TFMns21
- Parameterne i matrisene kommer i tillegg til parametere objekter normalt vil ha. - Prosjektfaser må få med parametere fra foregående faser. |  |  |  | * Romnummer skal ikke være en del av samlestreng for TFM. Denne skal bare fylles ut for unike komponenter ved behov. Omfanget avklares med Bergen kommune. ** Hvilke rom komponenten betjener skal heller ikke være en del av samlestreng for TFM. Denne skal bare fylles ut for mindre komponenter, typisk VAV-spjeld eller ventiler, som betjener inntil 5 rom. Rom skal føres inn med skilletegnet semikolon «;» som skilletegn.
|  |  | Konseptmodell |  | Skisseprosjektmodell |  | Forprosjekt |  | Detaljprosjekt |  | Som Bygget
NS3451 | Bygningsdel | IfcParameter | Pset | Egenskaper | Pset | Egenskaper | Pset | Egenskaper | Pset | Egenskaper | Pset | Egenskaper
|  | ALLE | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | NOBGK_TFMns21 |  | NOBGK_TFMns21 |  | NOBGK_TFMns21 |  | NOBGK_TFMns21
[6 empty] | Lokalisering-ID |  | Lokalisering-ID |  | Lokalisering-ID |  | Lokalisering-ID
[6 empty] | Lokalisering-Romnummer* |  | Lokalisering-Romnummer* |  | Lokalisering-Romnummer* |  | Lokalisering-Romnummer*
[6 empty] | Lokalisering-Betjener** |  | Lokalisering-Betjener** |  | Lokalisering-Betjener** |  | Lokalisering-Betjener**
[6 empty] | System-Kode |  | System-Kode |  | System-Kode |  | System-Kode
[6 empty] | System-Nummer |  | System-Nummer |  | System-Nummer |  | System-Nummer
[10 empty] | System-Undernummer |  | System-Undernummer
[10 empty] | Type-Komponentkode |  | Type-Komponentkode
[10 empty] | Type-Komponentnummer |  | Type-Komponentnummer
[10 empty] | Type-Undernummer |  | Type-Undernummer
[10 empty] | Forekomst-Komponentnummer |  | Forekomst-Komponentnummer
[10 empty] | TFM-Samlet |  | TFM-Samlet

## ARK
- Parameterne i matrisene kommer i tillegg til parametere objekter normalt vil ha. - Prosjektfaser må få med parametere fra foregående faser.
|  |  | Konseptmodell |  | Skisseprosjektmodell |  | Forprosjekt |  | Detaljprosjekt |  | Som Bygget
NS3451 | Bygningsdel | Objekt | Pset | Egenskaper | Pset | Egenskaper | Pset | Egenskaper | Pset | Egenskaper | Pset | Egenskaper
Romobjekter (ARK)
|  | Room/Space | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_SpaceCommon |  | Pset_SpaceCommon |  | Pset_SpaceCommon |  | Pset_SpaceCommon
[6 empty] | Category (f.eks: Korridor) |  | Category (f.eks: Korridor) |  | Category (f.eks: Korridor) |  | Category (f.eks: Korridor)
[6 empty] | FireExit (True/False) |  | GrossPlannedArea (f.eks: 12m²) |  | GrossPlannedArea (f.eks: 12m²) |  | GrossPlannedArea (f.eks: 12m²)
[6 empty] | RoomType (f.eks. Driftsareal) |  | NetPlannedArea (f.eks: 10m²) |  | NetPlannedArea (f.eks: 10m²) |  | NetPlannedArea (f.eks: 10m²)
[6 empty] | RoomCategory (f.eks. Renholdsareal) |  | FireExit (True/False) |  | HandicapAccesible (True/False) |  | HandicapAccesible (True/False)
[6 empty] | RoomName (f.eks. Renholdssentral) |  |  |  | PubliclyAccesible (True/False) |  | PubliclyAccesible (True/False)
[10 empty] | FireExit (True/False) |  | FireExit (True/False)
22 | Bæresystem (ARK)
|  | Bjelker | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_BeamCommon |  | Pset_BeamCommon |  | Pset_BeamCommon |  | Pset_BeamCommon
[6 empty] | LoadBearing (True/False) |  | FireRatingRequirement |  | FireRatingRequirement |  | FireRatingRequirement
[6 empty] | IsExternal (True/False) |  | FireRating (f.eks: EI60) |  | FireRating (f.eks: EI60) |  | FireRating (f.eks: EI60)
[8 empty] | LoadBearing (True/False) |  | LoadBearing (True/False) |  | LoadBearing (True/False)
[8 empty] | IsExternal (True/False) |  | IsExternal (True/False) |  | IsExternal (True/False)
|  | Søyler | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_ColumnCommon |  | Pset_ColumnCommon |  | Pset_ColumnCommon |  | Pset_ColumnCommon
[6 empty] | LoadBearing (True/False) |  | FireRatingRequirement |  | FireRatingRequirement |  | FireRatingRequirement
[6 empty] | IsExternal (True/False) |  | FireRating (f.eks: EI60) |  | FireRating (f.eks: EI60) |  | FireRating (f.eks: EI60)
[8 empty] | LoadBearing (True/False) |  | LoadBearing (True/False) |  | LoadBearing (True/False)
[8 empty] | IsExternal (True/False) |  | IsExternal (True/False) |  | IsExternal (True/False)
23 | Yttervegger (ARK)
|  | Yttervegger | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_WallCommon |  | Pset_WallCommon |  | Pset_WallCommon |  | Pset_WallCommon
[6 empty] | IsExternal (True/False) |  | FireRatingRequirement |  | FireRatingRequirement |  | FireRatingRequirement
[8 empty] | FireRating (f.eks: EI60) |  | FireRating (f.eks: EI60) |  | FireRating (f.eks: EI60)
[8 empty] | LoadBearing (True/False) |  | AcousticRating (f.eks: R'40) |  | AcousticRating (f.eks: R'40)
[8 empty] | ThermalTransmittance (f.eks: 0,2W/m²K) |  | LoadBearing (True/False) |  | LoadBearing (True/False)
[8 empty] | IsExternal (True/False) |  | ThermalTransmittance (f.eks: 0,2W/m²K) |  | ThermalTransmittance (f.eks: 0,2W/m²K)
[10 empty] | IsExternal (True/False) |  | IsExternal (True/False)
|  | Ytterdører | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_DoorCommon |  | Pset_DoorCommon |  | Pset_DoorCommon |  | Pset_DoorCommon
[6 empty] | FireExit (True/False) |  | Reference (Dør-ID) |  | Reference (Dør-ID) |  | Reference (Dør-ID)
[6 empty] | IsExternal (True/False) |  | FireRatingRequirement |  | FireRatingRequirement |  | FireRatingRequirement
[8 empty] | FireRating (f.eks: EI60) |  | FireRating (f.eks: EI60) |  | FireRating (f.eks: EI60)
[8 empty] | FireExit (True/False) |  | FireExit (True/False) |  | FireExit (True/False)
[8 empty] | AcousticRating (f.eks: R'40) |  | AcousticRating (f.eks: R'40) |  | AcousticRating (f.eks: R'40)
[8 empty] | HasDrive (True/False) |  | HasDrive (True/False) |  | HasDrive (True/False)
[8 empty] | SecurityRating |  | SecurityRating |  | SecurityRating
[8 empty] | ThermalTransmittance (f.eks: 0,2W/m²K) |  | ThermalTransmittance (f.eks: 0,2W/m²K) |  | ThermalTransmittance (f.eks: 0,2W/m²K)
[8 empty] | IsExternal (True/False) |  | IsExternal (True/False) |  | IsExternal (True/False)
|  | Glassfasader | Ikke kravsatt | Ikke kravsatt | Ikke kravsatt | Ikke kravsatt | Pset_CurtainWallCommon |  | Pset_CurtainWallCommon |  | Pset_CurtainWallCommon
[6 empty] | IsExternal (True/False) |  | FireRating (f.eks: EI60) |  | FireRatingRequirement |  | FireRatingRequirement
[8 empty] | LoadBearing (True/False) |  | FireRating (f.eks: EI60) |  | FireRating (f.eks: EI60)
[8 empty] | ThermalTransmittance (f.eks: 0,2W/m²K) |  | AcousticRating (f.eks: R'40) |  | AcousticRating (f.eks: R'40)
[8 empty] | IsExternal (True/False) |  | LoadBearing (True/False) |  | LoadBearing (True/False)
[10 empty] | ThermalTransmittance (f.eks: 0,2W/m²K) |  | ThermalTransmittance (f.eks: 0,2W/m²K)
[10 empty] | IsExternal (True/False) |  | IsExternal (True/False)
|  | Vinduer | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_WindowCommon | Pset_WindowCommon | Pset_WindowCommon |  | Pset_WindowCommon |  | Pset_WindowCommon
[6 empty] | FireExit (True/False) |  | FireRatingRequirement |  | FireRatingRequirement |  | FireRatingRequirement
[6 empty] | IsExternal (True/False) |  | FireRating (f.eks: EI60) |  | FireRating (f.eks: EI60) |  | FireRating (f.eks: EI60)
[8 empty] | FireExit (True/False) |  | FireExit (True/False) |  | FireExit (True/False)
[8 empty] | ThermalTransmittance (f.eks: 0,2W/m²K) |  | AcousticRating (f.eks: R'40) |  | AcousticRating (f.eks: R'40)
[8 empty] | IsExternal (True/False) |  | ThermalTransmittance (f.eks: 0,2W/m²K) |  | ThermalTransmittance (f.eks: 0,2W/m²K)
[8 empty] | SecurityRating |  | IsExternal (True/False) |  | IsExternal (True/False)
[10 empty] | SecurityRating |  | SecurityRating
24 | Innervegger (ARK)
|  | Innervegger | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_WallCommon |  | Pset_WallCommon |  | Pset_WallCommon |  | Pset_WallCommon
[6 empty] | IsExternal (True/False) |  | FireRatingRequirement |  | FireRatingRequirement |  | FireRatingRequirement
[8 empty] | FireRating (f.eks: EI60) |  | FireRating (f.eks: EI60) |  | FireRating (f.eks: EI60)
[8 empty] | AcousticRating (f.eks: R'40) |  | AcousticRating (f.eks: R'40) |  | AcousticRating (f.eks: R'40)
[8 empty] | LoadBearing (True/False) |  | LoadBearing (True/False) |  | LoadBearing (True/False)
[8 empty] | IsExternal (True/False) |  | IsExternal (True/False) |  | IsExternal (True/False)
|  | Innerdører | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_DoorCommon |  | Pset_DoorCommon |  | Pset_DoorCommon |  | Pset_DoorCommon
[6 empty] | FireExit (True/False) |  | Reference (Dør-ID) |  | Reference (Dør-ID) |  | Reference (Dør-ID)
[6 empty] | IsExternal (True/False) |  | FireRatingRequirement |  | FireRatingRequirement |  | FireRatingRequirement
[8 empty] | FireRating (f.eks: EI60) |  | FireRating (f.eks: EI60) |  | FireRating (f.eks: EI60)
[8 empty] | FireExit (True/False) |  | FireExit (True/False) |  | FireExit (True/False)
[8 empty] | AcousticRating (f.eks: R'40) |  | AcousticRating (f.eks: R'40) |  | AcousticRating (f.eks: R'40)
[8 empty] | HasDrive (True/False) |  | HasDrive (True/False) |  | HasDrive (True/False)
[8 empty] | SecurityRating |  | SecurityRating |  | SecurityRating
[8 empty] | IsExternal (True/False) |  | IsExternal (True/False) |  | IsExternal (True/False)
|  | Innvendige vinduer | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke kravsatt | Ikke kravsatt | Pset_WindowCommon |  | Pset_WindowCommon |  | Pset_WindowCommon
[8 empty] | Reference (Vindus-ID) |  | Reference (Vindus-ID) |  | Reference (Vindus-ID)
[8 empty] | FireRatingRequirement |  | FireRatingRequirement |  | FireRatingRequirement
[8 empty] | FireRating (f.eks: EI60) |  | FireRating (f.eks: EI60) |  | FireRating (f.eks: EI60)
[8 empty] | AcousticRating (f.eks: R'40) |  | AcousticRating (f.eks: R'40) |  | AcousticRating (f.eks: R'40)
[8 empty] | IsExternal (True/False) |  | IsExternal (True/False) |  | IsExternal (True/False)
|  | Glassfasader | Ikke kravsatt | Ikke kravsatt | Ikke kravsatt | Ikke kravsatt | Pset_CurtainWallCommon |  | Pset_CurtainWallCommon |  | Pset_CurtainWallCommon
[6 empty] | IsExternal (True/False) |  | FireRatingRequirement |  | FireRatingRequirement |  | FireRatingRequirement
[8 empty] | FireRating (f.eks: EI60) |  | FireRating (f.eks: EI60) |  | FireRating (f.eks: EI60)
[8 empty] | AcousticRating (f.eks: R'40) |  | AcousticRating (f.eks: R'40) |  | AcousticRating (f.eks: R'40)
[8 empty] | LoadBearing (True/False) |  | IsExternal (True/False) |  | LoadBearing (True/False)
[8 empty] | IsExternal (True/False) |  | LoadBearing (True/False) |  | IsExternal (True/False)
25 | Dekker (ARK)
|  | Dekker og gulv | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_SlabCommon |  | Pset_SlabCommon |  | Pset_SlabCommon |  | Pset_SlabCommon
[6 empty] | LoadBearing (True/False) |  | FireRatingRequirement |  | FireRatingRequirement |  | FireRatingRequirement
[6 empty] | IsExternal (True/False) |  | FireRating (f.eks: EI60) |  | FireRating (f.eks: EI60) |  | FireRating (f.eks: EI60)
[8 empty] | LoadBearing (True/False) |  | AcousticRating (f.eks: R'40) |  | AcousticRating (f.eks: R'40)
[8 empty] | ThermalTransmittance(f.eks: 0,2W/m²K) |  | LoadBearing (True/False) |  | LoadBearing (True/False)
[8 empty] | IsExternal (True/False) |  | ThermalTransmittance(f.eks: 0,2W/m²K) |  | ThermalTransmittance(f.eks: 0,2W/m²K)
[10 empty] | IsExternal (True/False) |  | IsExternal (True/False)
|  | System- og akustisk himling | Ikke kravsatt | Ikke kravsatt | Ikke kravsatt | Ikke kravsatt | Pset_CoveringCommon |  | Pset_CoveringCommon |  | Pset_CoveringCommon
[8 empty] | IsExternal (True/False) |  | IsExternal (True/False) |  | IsExternal (True/False)
[8 empty] | FireRatingRequirement |  | FireRatingRequirement |  | FireRatingRequirement
[8 empty] | FireRating (f.eks: EI60) |  | FireRating (f.eks: EI60) |  | FireRating (f.eks: EI60)
[8 empty] | Combustible (True/False) |  | Combustible (True/False) |  | Combustible (True/False)
[8 empty] | AcousticRating (f.eks: R'40) |  | AcousticRating (f.eks: R'40) |  | AcousticRating (f.eks: R'40)
[10 empty] | Finish |  | Finish
26 | Yttertak (ARK)
|  | Primærkonstruksjoner | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_RoofCommon |  | Pset_RoofCommon |  | Pset_RoofCommon |  | Pset_RoofCommon
[6 empty] | IsExternal (True/False) |  | FireRating (f.eks: EI60) |  | FireRatingRequirement |  | FireRatingRequirement
[8 empty] | AcousticRating (f.eks: R'40) |  | FireRating (f.eks: EI60) |  | FireRating (f.eks: EI60)
[8 empty] | LoadBearing (True/False) |  | AcousticRating (f.eks: R'40) |  | AcousticRating (f.eks: R'40)
[8 empty] | ThermalTransmittance(f.eks: 0,2W/m²K) |  | LoadBearing (True/False) |  | LoadBearing (True/False)
[8 empty] | IsExternal (True/False) |  | ThermalTransmittance(f.eks: 0,2W/m²K) |  | ThermalTransmittance(f.eks: 0,2W/m²K)
[10 empty] | IsExternal (True/False) |  | IsExternal (True/False)
|  | Glasstak | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke kravsatt | Ikke kravsatt | Pset_WindowCommon |  | Pset_WindowCommon |  | Pset_WindowCommon
[8 empty] | Reference (Vindus-ID) |  | Reference (Vindus-ID) |  | Reference (Vindus-ID)
[8 empty] | FireRatingRequirement |  | FireRatingRequirement |  | FireRatingRequirement
[8 empty] | FireRating (f.eks: EI60) |  | FireRating (f.eks: EI60) |  | FireRating (f.eks: EI60)
[8 empty] | IsExternal (True/False) |  | AcousticRating (f.eks: R'40) |  | AcousticRating (f.eks: R'40)
[10 empty] | IsExternal (True/False) |  | IsExternal (True/False)
27 | Fast Inventar
|  | Innventar og møbler | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt |  | Ikke Kravsatt |  | Ikke Kravsatt
28 | Trapper, balkonger m.m
|  | Trapper | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_StairCommon |  | Pset_StairCommon |  | Pset_StairCommon |  | Pset_StairCommon
[6 empty] | FireExit (True/False) |  | Reference (Trapperoms-ID) |  | Reference (Trapperoms-ID) |  | Reference (Trapperoms-ID)
[6 empty] | IsExternal (True/False) |  | FireExit (True/False) |  | FireExit (True/False) |  | FireExit (True/False)
[8 empty] | IsExternal (True/False) |  | NumberOfTreads (f.eks: 20) |  | NumberOfTreads (f.eks: 20)
[10 empty] | TreadLength (f.eks: 250 mm) |  | TreadLength (f.eks: 250 mm)
[10 empty] | RiserHeight (f.eks: 174mm) |  | RiserHeight (f.eks: 174mm)
[10 empty] | IsExternal (True/False) |  | IsExternal (True/False)
|  | Rampe | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_RampCommon |  | Pset_RampCommon |  | Pset_RampCommon
[8 empty] | FireExit (True/False) |  | FireExit (True/False) |  | FireExit (True/False)
[8 empty] | HandicapAccesible (True/False) |  | HandicapAccesible (True/False) |  | HandicapAccesible (True/False)
[8 empty] | IsExternal (True/False) |  | IsExternal (True/False) |  | IsExternal (True/False)
|  | Rekkverk | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_RailingCommon |  | Pset_RailingCommon |  | Pset_RailingCommon
[7 empty] | Ikke Kravsatt | Height (f.eks: 1200mm) | Ikke Kravsatt | Height (f.eks: 1200mm) | Ikke Kravsatt | Height (f.eks: 1200mm)
[7 empty] | Ikke Kravsatt | Diameter (f.eks: ø100mm) | Ikke Kravsatt | Diameter (f.eks: ø100mm) | Ikke Kravsatt | Diameter (f.eks: ø100mm)
[8 empty] | IsExternal (True/False) |  | IsExternal (True/False) |  | IsExternal (True/False)
61 | Prefabrikerte Rom
[5 empty] | Objekter berikes med relevant informasjon iht. det aktuelle egenskapssettet for objektet. |  | Objekter berikes med relevant informasjon iht. det aktuelle egenskapssettet for objektet. |  | Objekter berikes med relevant informasjon iht. det aktuelle egenskapssettet for objektet. |  | Objekter berikes med relevant informasjon iht. det aktuelle egenskapssettet for objektet.
66 | Fastmonterte spesialutrustning for virksomhet
[5 empty] | Objekter berikes med relevant informasjon iht. det aktuelle egenskapssettet for objektet. |  | Objekter berikes med relevant informasjon iht. det aktuelle egenskapssettet for objektet. |  | Objekter berikes med relevant informasjon iht. det aktuelle egenskapssettet for objektet. |  | Objekter berikes med relevant informasjon iht. det aktuelle egenskapssettet for objektet.
67 | Løs spesialutrustning for virksomhet
[5 empty] | Objekter berikes med relevant informasjon iht. det aktuelle egenskapssettet for objektet. |  | Objekter berikes med relevant informasjon iht. det aktuelle egenskapssettet for objektet. |  | Objekter berikes med relevant informasjon iht. det aktuelle egenskapssettet for objektet. |  | Objekter berikes med relevant informasjon iht. det aktuelle egenskapssettet for objektet.
72 | Utendørs konstruksjoner
[5 empty] | Utendørs konstruksjoner berikes med relevant informasjon i samsvar med krav til tilsvarende objekter. Eksempelvis berikes støttemurer med informasjon tilsvarende yttervegger. |  | Utendørs konstruksjoner berikes med informasjon i samsvar med krav til tilsvarende objekter. Eksempelvis berikes støttemurer med informasjon tilsvarende yttervegger. |  | Utendørs konstruksjoner berikes med informasjon i samsvar med krav til tilsvarende objekter. Eksempelvis berikes støttemurer med informasjon tilsvarende yttervegger. |  | Utendørs konstruksjoner berikes med informasjon i samsvar med krav til tilsvarende objekter. Eksempelvis berikes støttemurer med informasjon tilsvarende yttervegger.

## RIB
- Parameterne i matrisene kommer i tillegg til parametere objekter normalt vil ha. - Prosjektfaser må få med parametere fra foregående faser.
|  |  | Konseptmodell |  | Skisseprosjektmodell |  | Forprosjekt |  | Detaljprosjekt |  | Som Bygget
NS3451 | Bygningsdel | Objekt | Pset | Egenskaper | Pset | Egenskaper | Pset | Egenskaper | Pset | Egenskaper | Pset | Egenskaper
21 | Grunn og fundamenter (RIB)
|  | Peler | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt
22 | Bæresystem (RIB)
|  | Bjelker | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_BeamCommon |  | Pset_BeamCommon |  | Pset_BeamCommon |  | Pset_BeamCommon
[6 empty] | LoadBearing (True/False) |  | LoadBearing (True/False) |  | LoadBearing (True/False) |  | LoadBearing (True/False)
|  | Søyler | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_ColumnCommon |  | Pset_ColumnCommon |  | Pset_ColumnCommon |  | Pset_ColumnCommon
[6 empty] | LoadBearing (True/False) |  | LoadBearing (True/False) |  | LoadBearing (True/False) |  | LoadBearing (True/False)
|  | BrannIsolasjon | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_CoveringCommon |  | Pset_CoveringCommon
FireRatingRequirement
FireRating (f.eks: EI60)
FlamabilityRating
23 | Yttervegger (RIB)
|  | Yttervegger | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_WallCommon |  | Pset_WallCommon |  | Pset_WallCommon |  | Pset_WallCommon
[6 empty] | LoadBearing (True/False) |  | LoadBearing (True/False) |  | LoadBearing (True/False) |  | LoadBearing (True/False)
24 | Innervegger (RIB)
|  | Innervegger | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_WallCommon |  | Pset_WallCommon |  | Pset_WallCommon |  | Pset_WallCommon
[6 empty] | LoadBearing (True/False) |  | LoadBearing (True/False) |  | LoadBearing (True/False) |  | LoadBearing (True/False)
25 | Dekker (RIB)
|  | Dekker og gulv | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_SlabCommon |  | Pset_SlabCommon |  | Pset_SlabCommon |  | Pset_SlabCommon
[6 empty] | LoadBearing (True/False) |  | LoadBearing (True/False) |  | LoadBearing (True/False) |  | LoadBearing (True/False)
28 | Trapper, balkonger m.m
|  | Trapper | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt
|  | Rampe | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt
72 | Utendørs konstruksjoner
[5 empty] | Utendørs konstruksjoner berikes med relevant informasjon i samsvar med krav til tilsvarende objekter. Eksempelvis berikes støttemurer med informasjon tilsvarende yttervegger. |  | Utendørs konstruksjoner berikes med relevant informasjon i samsvar med krav til tilsvarende objekter. Eksempelvis berikes støttemurer med informasjon tilsvarende yttervegger. |  | Utendørs konstruksjoner berikes med relevant informasjon i samsvar med krav til tilsvarende objekter. Eksempelvis berikes støttemurer med informasjon tilsvarende yttervegger. |  | Utendørs konstruksjoner berikes med relevant informasjon i samsvar med krav til tilsvarende objekter. Eksempelvis berikes støttemurer med informasjon tilsvarende yttervegger.

## RIV
- Parameterne i matrisene kommer i tillegg til parametere objekter normalt vil ha. - Prosjektfaser må få med parametere fra foregående faser.
|  |  | Konseptmodell |  | Skisseprosjektmodell |  | Forprosjekt |  | Detaljprosjekt |  | Som Bygget
NS3451 | Bygningsdel | Objekt | Pset | Egenskaper | Pset | Egenskaper | Pset | Egenskaper | Pset | Egenskaper | Pset | Egenskaper
31 | Sanitær
|  | Rør | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | NOBGK_Pset_PipeSewer |  | NOBGK_Pset_PipeSewer |  | NOBGK_Pset_PipeSewer
[8 empty] | MaxProbableFlow(f.eks: 2,6L/s) |  | MaxProbableFlow(f.eks: 2,6L/s) |  | MaxProbableFlow(f.eks: 2,6L/s)
[8 empty] | NominalFlow(f.eks: 12L/s) |  | NominalFlow(f.eks: 12L/s) |  | NominalFlow(f.eks: 12L/s)
|  |  | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_PipeSegmentTypeCommon |  | Pset_PipeSegmentTypeCommon |  | Pset_PipeSegmentTypeCommon
[8 empty] | Material (f.eks: Stål) |  | Material (f.eks: Stål) |  | Material (f.eks: Stål)
[8 empty] | NominalDiameter (f.eks: ø75) |  | NominalDiameter (f.eks: ø75) |  | NominalDiameter (f.eks: ø75)
[8 empty] | InnerDiameter (f.eks: 68,6 mm) |  | InnerDiameter (f.eks: 68,6 mm) |  | InnerDiameter (f.eks: 68,6 mm)
[8 empty] | OuterDiameter (f.eks: 75 mm) |  | OuterDiameter (f.eks: 75 mm) |  | OuterDiameter (f.eks: 75 mm)
|  | Isolasjon | Ikke kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_CoveringCommon |  | Pset_CoveringCommon |  | Pset_CoveringCommon
[8 empty] | FireRatingRequirement |  | FireRatingRequirement |  | FireRatingRequirement
[8 empty] | FireRating (f.eks: EI30) |  | FireRating (f.eks: EI30) |  | FireRating (f.eks: EI30)
[8 empty] | AcousticRating (f.eks: R'40) |  | AcousticRating (f.eks: R'40) |  | AcousticRating (f.eks: R'40)
[8 empty] | Material (f.eks: Cellegummi) |  | Material (f.eks: Cellegummi) |  | Material (f.eks: Cellegummi)
[8 empty] | TotalThickness (f.eks: 20mm) |  | TotalThickness (f.eks: 20mm) |  | TotalThickness (f.eks: 20mm)
|  | Ventiler | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_ValveTypeCommon |  | Pset_ValveTypeCommon |  | Pset_ValveTypeCommon
[8 empty] | Size (f.eks: 32) |  | Size (f.eks: 32) |  | Size (f.eks: 32)
[7 empty] | Ikke nødvendig for stengeventiler | FlowCoefficient (Kv-verdi) | Ikke nødvendig for stengeventiler | FlowCoefficient (Kv-verdi) | Ikke nødvendig for stengeventiler | FlowCoefficient (Kv-verdi)
[7 empty] | Ikke nødvendig for stengeventiler | WorkingPressure (f.eks: 4 kPa) | Ikke nødvendig for stengeventiler | WorkingPressure (f.eks: 4 kPa) | Ikke nødvendig for stengeventiler | WorkingPressure (f.eks: 4 kPa)
|  | Sluk og Slukrenner | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | NOBGK_Pset_WasteTerminal |  | NOBGK_Pset_WasteTerminal |  | NOBGK_Pset_WasteTerminal
[8 empty] | NominallFlow (f.eks: 0,7 L/s) |  | NominallFlow (f.eks: 0,7 L/s) |  | NominallFlow (f.eks: 0,7 L/s)
|  |  | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_WasteTerminalTypeCommon |  | Pset_WasteTerminalTypeCommon |  | Pset_WasteTerminalTypeCommon
[8 empty] | BodyMaterial (f.eks: Syrefast Stål) |  | BodyMaterial (f.eks: Syrefast Stål) |  | BodyMaterial (f.eks: Syrefast Stål)
[8 empty] | InnletConnectionSize (f.eks: ø75) |  | InnletConnectionSize (f.eks: ø75) |  | InnletConnectionSize (f.eks: ø75)
32 | Varme
|  | Rør | Ikke kravsatt | Ikke Kravsatt | NOBGK_Pset_PipeThermal |  | NOBGK_Pset_PipeThermal |  | NOBGK_Pset_PipeThermal |  | NOBGK_Pset_PipeThermal
[6 empty] | FluidTemperature (f.eks: 30 °C) |  | FluidTemperature (f.eks: 30 °C) |  | FluidTemperature (f.eks: 30 °C) |  | FluidTemperature (f.eks: 30 °C)
[6 empty] | FluidType (f.eks: Ethylene Glykol) |  | FluidType (f.eks: Ethylene Glykol) |  | FluidType (f.eks: Ethylene Glykol) |  | FluidType (f.eks: Ethylene Glykol)
[8 empty] | NominalFlow(f.eks: 2L/s) |  | NominalFlow(f.eks: 2L/s) |  | NominalFlow(f.eks: 2L/s)
|  |  | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_PipeSegmentTypeCommon |  | Pset_PipeSegmentTypeCommon |  | Pset_PipeSegmentTypeCommon
[8 empty] | Material (f.eks: Stål) |  | Material (f.eks: Stål) |  | Material (f.eks: Stål)
[8 empty] | NominalDiameter (f.eks: DN40) |  | NominalDiameter (f.eks: DN40) |  | NominalDiameter (f.eks: DN40)
[8 empty] | InnerDiameter (f.eks: 41,9 mm) |  | InnerDiameter (f.eks: 41,9 mm) |  | InnerDiameter (f.eks: 41,9 mm)
[8 empty] | OuterDiameter (f.eks: 48,3 mm) |  | OuterDiameter (f.eks: 48,3 mm) |  | OuterDiameter (f.eks: 48,3 mm)
|  | Isolasjon | Ikke kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_CoveringCommon |  | Pset_CoveringCommon |  | Pset_CoveringCommon
[8 empty] | FireRatingRequirement |  | FireRatingRequirement |  | FireRatingRequirement
[8 empty] | FireRating (f.eks: EI30) |  | FireRating (f.eks: EI30) |  | FireRating (f.eks: EI30)
[8 empty] | AcousticRating (f.eks: R'40) |  | AcousticRating (f.eks: R'40) |  | AcousticRating (f.eks: R'40)
[8 empty] | Material (f.eks: Cellegummi) |  | Material (f.eks: Cellegummi) |  | Material (f.eks: Cellegummi)
[8 empty] | TotalThickness (f.eks: 20mm) |  | TotalThickness (f.eks: 20mm) |  | TotalThickness (f.eks: 20mm)
|  | Ventiler | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_ValveTypeCommon |  | Pset_ValveTypeCommon |  | Pset_ValveTypeCommon
[8 empty] | Size (f.eks: 32) |  | Size (f.eks: 32) |  | Size (f.eks: 32)
[7 empty] | Ikke nødvendig for stengeventiler | FlowCoefficient (Kv-verdi) | Ikke nødvendig for stengeventiler | FlowCoefficient (Kv-verdi) | Ikke nødvendig for stengeventiler | FlowCoefficient (Kv-verdi)
[7 empty] | Ikke nødvendig for stengeventiler | WorkingPressure (f.eks: 4 kPa) | Ikke nødvendig for stengeventiler | WorkingPressure (f.eks: 4 kPa) | Ikke nødvendig for stengeventiler | WorkingPressure (f.eks: 4 kPa)
|  | Radiatorer og Fancoiler | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_SpaceHeaterTypeCommon |  | Pset_SpaceHeaterTypeCommon |  | Pset_SpaceHeaterTypeCommon
[8 empty] | OutputCapacity (f.eks: 200W) |  | OutputCapacity (f.eks: 200W) |  | OutputCapacity (f.eks: 200W)
[8 empty] | TemperatureClassification (f.eks: Lavtemperatur) |  | TemperatureClassification (f.eks: Lavtemperatur) |  | TemperatureClassification (f.eks: Lavtemperatur)
|  | Pumper | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | NOBGK_Pset_PumpTypeCommon |  | NOBGK_Pset_PumpTypeCommon |  | NOBGK_Pset_PumpTypeCommon
[8 empty] | ConnectionSize (f.eks: DN40) |  | ConnectionSize (f.eks: DN40) |  | ConnectionSize (f.eks: DN40)
[8 empty] | Flowrate (f.eks: 5L/s) |  | Flowrate (f.eks: 5L/s) |  | Flowrate (f.eks: 5L/s)
[8 empty] | PressureRise (f.eks: 20kPa) |  | PressureRise (f.eks: 20kPa) |  | PressureRise (f.eks: 20kPa)
[10 empty] | Power (f.eks: 200W) |  | Power (f.eks: 200W)
[10 empty] | SoundLevel (f.eks: 43dBa) |  | SoundLevel (f.eks: 43dBa)
33 | Brannslokking
|  | Rør | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_PipeSegmentTypeCommon |  | Pset_PipeSegmentTypeCommon |  | Pset_PipeSegmentTypeCommon
[8 empty] | Material (f.eks: Stål) |  | Material (f.eks: Stål) |  | Material (f.eks: Stål)
[8 empty] | NominalDiameter (f.eks: DN40) |  | NominalDiameter (f.eks: DN40) |  | NominalDiameter (f.eks: DN40)
[8 empty] | InnerDiameter (f.eks: 41,9 mm) |  | InnerDiameter (f.eks: 41,9 mm) |  | InnerDiameter (f.eks: 41,9 mm)
[8 empty] | OuterDiameter (f.eks: 48,3 mm) |  | OuterDiameter (f.eks: 48,3 mm) |  | OuterDiameter (f.eks: 48,3 mm)
|  | Sprinkler | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | NOBGK_Pset_Sprinkler |  | NOBGK_Pset_Sprinkler |  | NOBGK_Pset_Sprinkler
[8 empty] | K-Factor(f.eks: 80) |  | K-Factor(f.eks: 80) |  | K-Factor(f.eks: 80)
[8 empty] | MaterialColour (f.eks: RAL 9010) |  | MaterialColour (f.eks: RAL 9010) |  | MaterialColour (f.eks: RAL 9010)
[8 empty] | MaxCoverageArea (f.eks: 12m²) |  | MaxCoverageArea (f.eks: 12m²) |  | MaxCoverageArea (f.eks: 12m²)
|  |  | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_FireSuppressionTerminalTypeSprinkler |  | Pset_FireSuppressionTerminalTypeSprinkler |  | Pset_FireSuppressionTerminalTypeSprinkler
[8 empty] | SprinklerType (f.eks: Sidewall) |  | SprinklerType (f.eks: Sidewall) |  | SprinklerType (f.eks: Sidewall)
[8 empty] | Response (f.eks: Quick) |  | Response (f.eks: Quick) |  | Response (f.eks: Quick)
[8 empty] | ActivationTemperature (f.eks: 68°C) |  | ActivationTemperature (f.eks: 68°C) |  | ActivationTemperature (f.eks: 68°C)
[8 empty] | ConnectionSize (f.eks: DN25) |  | ConnectionSize (f.eks: DN25) |  | ConnectionSize (f.eks: DN25)
34 | Gass og trykkluft
|  | Rør | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_PipeSegmentTypeCommon |  | Pset_PipeSegmentTypeCommon |  | Pset_PipeSegmentTypeCommon
[8 empty] | Material (f.eks: Stål) |  | Material (f.eks: Stål) |  | Material (f.eks: Stål)
[8 empty] | NominalDiameter (f.eks: DN40) |  | NominalDiameter (f.eks: DN40) |  | NominalDiameter (f.eks: DN40)
[8 empty] | InnerDiameter (f.eks: 41,9 mm) |  | InnerDiameter (f.eks: 41,9 mm) |  | InnerDiameter (f.eks: 41,9 mm)
[8 empty] | OuterDiameter (f.eks: 48,3 mm) |  | OuterDiameter (f.eks: 48,3 mm) |  | OuterDiameter (f.eks: 48,3 mm)
35 | Prosesskjøling
|  | Rør | Ikke kravsatt | Ikke Kravsatt | NOBGK_Pset_PipeThermal |  | NOBGK_Pset_PipeThermal |  | NOBGK_Pset_PipeThermal |  | NOBGK_Pset_PipeThermal
[6 empty] | FluidTemperature (f.eks: 30 °C) |  | FluidTemperature (f.eks: 30 °C) |  | FluidTemperature (f.eks: 30 °C) |  | FluidTemperature (f.eks: 30 °C)
[6 empty] | FluidType (f.eks: Ethylene Glykol) |  | FluidType (f.eks: Ethylene Glykol) |  | FluidType (f.eks: Ethylene Glykol) |  | FluidType (f.eks: Ethylene Glykol)
[8 empty] | NominalFlow(f.eks: 2L/s) |  | NominalFlow(f.eks: 2L/s) |  | NominalFlow(f.eks: 2L/s)
|  |  | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_PipeSegmentTypeCommon |  | Pset_PipeSegmentTypeCommon |  | Pset_PipeSegmentTypeCommon
[8 empty] | Material (f.eks: Stål) |  | Material (f.eks: Stål) |  | Material (f.eks: Stål)
[8 empty] | NominalDiameter (f.eks: DN40) |  | NominalDiameter (f.eks: DN40) |  | NominalDiameter (f.eks: DN40)
[8 empty] | InnerDiameter (f.eks: 41,9 mm) |  | InnerDiameter (f.eks: 41,9 mm) |  | InnerDiameter (f.eks: 41,9 mm)
[8 empty] | OuterDiameter (f.eks: 48,3 mm) |  | OuterDiameter (f.eks: 48,3 mm) |  | OuterDiameter (f.eks: 48,3 mm)
|  | Isolasjon | Ikke kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_CoveringCommon |  | Pset_CoveringCommon |  | Pset_CoveringCommon
[8 empty] | FireRatingRequirement |  | FireRatingRequirement |  | FireRatingRequirement
[8 empty] | FireRating (f.eks: EI30) |  | FireRating (f.eks: EI30) |  | FireRating (f.eks: EI30)
[8 empty] | AcousticRating (f.eks: R'40) |  | AcousticRating (f.eks: R'40) |  | AcousticRating (f.eks: R'40)
[8 empty] | Material (f.eks: Cellegummi) |  | Material (f.eks: Cellegummi) |  | Material (f.eks: Cellegummi)
[8 empty] | TotalThickness (f.eks: 20mm) |  | TotalThickness (f.eks: 20mm) |  | TotalThickness (f.eks: 20mm)
|  | Ventiler | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_ValveTypeCommon |  | Pset_ValveTypeCommon |  | Pset_ValveTypeCommon
[8 empty] | Size (f.eks: 32) |  | Size (f.eks: 32) |  | Size (f.eks: 32)
[7 empty] | Ikke nødvendig for stengeventiler | FlowCoefficient (Kv-verdi) | Ikke nødvendig for stengeventiler | FlowCoefficient (Kv-verdi) | Ikke nødvendig for stengeventiler | FlowCoefficient (Kv-verdi)
[7 empty] | Ikke nødvendig for stengeventiler | WorkingPressure (f.eks: 4 kPa) | Ikke nødvendig for stengeventiler | WorkingPressure (f.eks: 4 kPa) | Ikke nødvendig for stengeventiler | WorkingPressure (f.eks: 4 kPa)
|  | Pumper | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | NOBGK_Pset_PumpTypeCommon |  | NOBGK_Pset_PumpTypeCommon |  | NOBGK_Pset_PumpTypeCommon
[8 empty] | ConnectionSize (f.eks: DN40) |  | ConnectionSize (f.eks: DN40) |  | ConnectionSize (f.eks: DN40)
[8 empty] | Flowrate (f.eks: 5L/s) |  | Flowrate (f.eks: 5L/s) |  | Flowrate (f.eks: 5L/s)
[8 empty] | PressureRise (f.eks: 20kPa) |  | PressureRise (f.eks: 20kPa) |  | PressureRise (f.eks: 20kPa)
[10 empty] | Power (f.eks: 200W) |  | Power (f.eks: 200W)
[10 empty] | SoundLevel (f.eks: 43dBa) |  | SoundLevel (f.eks: 43dBa)
36 | Luftbehandling
|  | Kanaler | Ikke kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | NOBGK_Pset_DuctCommon |  | NOBGK_Pset_DuctCommon
[10 empty] | NominalAirFlowRate (f.eks: 1000m³/h) |  | NominalAirFlowRate (f.eks: 1000m³/h)
|  | Isolasjon | Ikke kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_CoveringCommon |  | Pset_CoveringCommon |  | Pset_CoveringCommon
[8 empty] | FireRatingRequirement |  | FireRatingRequirement |  | FireRatingRequirement
[8 empty] | FireRating (f.eks: EI30) |  | FireRating (f.eks: EI30) |  | FireRating (f.eks: EI30)
[8 empty] | AcousticRating (f.eks: R'40) |  | AcousticRating (f.eks: R'40) |  | AcousticRating (f.eks: R'40)
[8 empty] | Material (f.eks: Cellegummi) |  | Material (f.eks: Cellegummi) |  | Material (f.eks: Cellegummi)
[8 empty] | TotalThickness (f.eks: 20mm) |  | TotalThickness (f.eks: 20mm) |  | TotalThickness (f.eks: 20mm)
|  | Spjeld | Ikke kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_DamperTypeCommon |  | Pset_DamperTypeCommon |  | Pset_DamperTypeCommon
[8 empty] | Operation (f.eks: Automatic) |  | Operation (f.eks: Automatic) |  | Operation (f.eks: Automatic)
[8 empty] | NominalAirFlowRate (f.eks: 1000m³/h) |  | NominalAirFlowRate (f.eks: 1000m³/h) |  | NominalAirFlowRate (f.eks: 1000m³/h)
[10 empty] | MaximumAirFlowRate (f.eks: 1000m³/h) |  | MaximumAirFlowRate (f.eks: 1000m³/h)
|  | Luftventiler | Ikke kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_AirTerminalBoxTypeCommon |  | Pset_AirTerminalBoxTypeCommon |  | Pset_AirTerminalBoxTypeCommon
[8 empty] | AirflowRateRange (Max luftmengde, f.eks: 400m³/h) |  | AirflowRateRange (Max luftmengde, f.eks: 400m³/h) |  | AirflowRateRange (Max luftmengde, f.eks: 400m³/h)
[8 empty] | NominalAirFlowRate (f.eks: 200m³/h) |  | NominalAirFlowRate (f.eks: 200m³/h) |  | NominalAirFlowRate (f.eks: 200m³/h)
[8 empty] | HasFan (True/False) |  | HasFan (True/False) |  | HasFan (True/False)
|  | Ventilasjonsaggregater og vifter | Ikke kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_FanTypeCommon |  | Pset_FanTypeCommon |  | Pset_FanTypeCommon
[8 empty] | NominalAirFlowRate (f.eks: 20000m³/h) |  | NominalAirFlowRate (f.eks: 20000m³/h) |  | NominalAirFlowRate (f.eks: 20000m³/h)
[8 empty] | NominalPowerRate (f.eks: 5,5 kW) |  | NominalPowerRate (f.eks: 5,5 kW) |  | NominalPowerRate (f.eks: 5,5 kW)
[7 empty] | Ikke nødvendig for frittstående vifter | Weight (f.eks: 500kg) | Ikke nødvendig for frittstående vifter | Weight (f.eks: 500kg) | Ikke nødvendig for frittstående vifter | Weight (f.eks: 500kg)
72 | Utendørs konstruksjoner
[5 empty] | Utendørs konstruksjoner berikes med relevant informasjon i samsvar med krav til tilsvarende objekter. Eksempelvis berikes støttemurer med informasjon tilsvarende yttervegger. |  | Utendørs konstruksjoner berikes med relevant informasjon i samsvar med krav til tilsvarende objekter. Eksempelvis berikes støttemurer med informasjon tilsvarende yttervegger. |  | Utendørs konstruksjoner berikes med relevant informasjon i samsvar med krav til tilsvarende objekter. Eksempelvis berikes støttemurer med informasjon tilsvarende yttervegger. |  | Utendørs konstruksjoner berikes med relevant informasjon i samsvar med krav til tilsvarende objekter. Eksempelvis berikes støttemurer med informasjon tilsvarende yttervegger.

## RIE
- Parameterne i matrisene kommer i tillegg til parametere objekter normalt vil ha. - Prosjektfaser må få med parametere fra foregående faser.
|  |  | Konseptmodell |  | Skisseprosjektmodell |  | Forprosjekt |  | Detaljprosjekt |  | Som Bygget
NS3451 | Bygningsdel | Objekt | Pset | Egenskaper | Pset | Egenskaper | Pset | Egenskaper | Pset | Egenskaper | Pset | Egenskaper
41 | Basisinstallasjon for elkraft
|  | Objekter for kabelføringer | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_CableCarrierSegmentTypeCableLadderSegment |  | Pset_CableCarrierSegmentTypeCableLadderSegment |  | Pset_CableCarrierSegmentTypeCableLadderSegment |  | Pset_CableCarrierSegmentTypeCableLadderSegment
[6 empty] | NominalHeight (f.eks: 45mm) |  | NominalHeight (f.eks: 45mm) |  | NominalHeight (f.eks: 45mm) |  | NominalHeight (f.eks: 45mm)
[6 empty] | NominalLength (f.eks: 10m) |  | NominalLength (f.eks: 10m) |  | NominalLength (f.eks: 10m) |  | NominalLength (f.eks: 10m)
[6 empty] | NominalWidthOrDiameter (f.eks: 600m) |  | NominalWidthOrDiameter (f.eks: 600m) |  | NominalWidthOrDiameter (f.eks: 600m) |  | NominalWidthOrDiameter (f.eks: 600m)
|  | Gulvbokser | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_ElectricalDistributionPointCommon |  | Pset_ElectricalDistributionPointCommon |  | Pset_ElectricalDistributionPointCommon
[8 empty] | IsMain (True/False) |  | IsMain (True/False) |  | IsMain (True/False)
[8 empty] | NumberOfOpenings (f.eks: 10) |  | NumberOfOpenings (f.eks: 10) |  | NumberOfOpenings (f.eks: 10)
|  | Jording og lynvern | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_CableSegmentTypeCableSegment |  | Pset_CableSegmentTypeCableSegment |  | Pset_CableSegmentTypeCableSegment |  | Pset_CableSegmentTypeCableSegment
[6 empty] | NominalHeight (f.eks: 45mm) |  | NominalHeight (f.eks: 45mm) |  | NominalHeight (f.eks: 45mm) |  | NominalHeight (f.eks: 45mm)
[6 empty] | NominalLength (f.eks: 10m) |  | NominalLength (f.eks: 10m) |  | NominalLength (f.eks: 10m) |  | NominalLength (f.eks: 10m)
[6 empty] | NominalWidthOrDiameter (f.eks: 600m) |  | NominalWidthOrDiameter (f.eks: 600m) |  | NominalWidthOrDiameter (f.eks: 600m) |  | NominalWidthOrDiameter (f.eks: 600m)
[6 empty] | CableInsulationMaterial (f.eks: PVC) |  | CableInsulationMaterial (f.eks: PVC) |  | CableInsulationMaterial (f.eks: PVC) |  | CableInsulationMaterial (f.eks: PVC)
42 | Høyspent Forsyning
|  | Hovedfordelinger og tavler | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon |  | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon |  | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon |  | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon
[6 empty] | PanelName (f.eks: =432.151) |  | PanelName (f.eks: =432.151) |  | PanelName (f.eks: =432.151) |  | PanelName (f.eks: =432.151)
[6 empty] | Voltage (f.eks: 400V) |  | Voltage (f.eks: 400V) |  | Voltage (f.eks: 400V) |  | Voltage (f.eks: 400V)
[6 empty] | NettSystem (f.eks: TN) |  | NettSystem (f.eks: TN) |  | NettSystem (f.eks: TN) |  | NettSystem (f.eks: TN)
|  |  | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon
[6 empty] | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20)
|  | Strømskinner | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_CableCarrierSegmentTypeCableLadderSegment |  | Pset_CableCarrierSegmentTypeCableLadderSegment |  | Pset_CableCarrierSegmentTypeCableLadderSegment |  | Pset_CableCarrierSegmentTypeCableLadderSegment
[6 empty] | NominalHeight (f.eks: 45mm) |  | NominalHeight (f.eks: 45mm) |  | NominalHeight (f.eks: 45mm) |  | NominalHeight (f.eks: 45mm)
[6 empty] | NominalLength (f.eks: 10m) |  | NominalLength (f.eks: 10m) |  | NominalLength (f.eks: 10m) |  | NominalLength (f.eks: 10m)
[6 empty] | NominalWidth (f.eks: 600m) |  | NominalWidth (f.eks: 600m) |  | NominalWidth (f.eks: 600m) |  | NominalWidth (f.eks: 600m)
43 | Lavspent Forsyning
|  | Strømskinner | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_CableCarrierSegmentTypeCableLadderSegment |  | Pset_CableCarrierSegmentTypeCableLadderSegment |  | Pset_CableCarrierSegmentTypeCableLadderSegment |  | Pset_CableCarrierSegmentTypeCableLadderSegment
[6 empty] | NominalHeight (f.eks: 45mm) |  | NominalHeight (f.eks: 45mm) |  | NominalHeight (f.eks: 45mm) |  | NominalHeight (f.eks: 45mm)
[6 empty] | NominalLength (f.eks: 10m) |  | NominalLength (f.eks: 10m) |  | NominalLength (f.eks: 10m) |  | NominalLength (f.eks: 10m)
[6 empty] | NominalWidth (f.eks: 600m) |  | NominalWidth (f.eks: 600m) |  | NominalWidth (f.eks: 600m) |  | NominalWidth (f.eks: 600m)
|  | Tavler og skap | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon |  | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon |  | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon |  | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon
[6 empty] | PanelName (f.eks: =433.151) |  | PanelName (f.eks: =433.151) |  | PanelName (f.eks: =433.151) |  | PanelName (f.eks: =433.151)
[6 empty] | Voltage (f.eks: 400V) |  | Voltage (f.eks: 400V) |  | Voltage (f.eks: 400V) |  | Voltage (f.eks: 400V)
[6 empty] | NettSystem (f.eks: TN) |  | NettSystem (f.eks: TN) |  | NettSystem (f.eks: TN) |  | NettSystem (f.eks: TN)
|  |  | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon
[6 empty] | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20)
|  | Brytere, bevegelsesdetektorer, stikkontakter, servicebokser og belysningsutstyr | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon
[6 empty] | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20)
44 | Lys
|  | Lysarmaturer og nødlys | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_LightFixtureTypeCommon |  | Pset_LightFixtureTypeCommon |  | Pset_LightFixtureTypeCommon |  | Pset_LightFixtureTypeCommon
[6 empty] | LightFixturePlacingType (f.eks: Himling) |  | LightFixturePlacingType (f.eks: Himling) |  | TotalWattage (f.eks: 93W) |  | TotalWattage (f.eks: 93W)
[10 empty] | LightFixturePlacingType (f.eks: Himling) |  | LightFixturePlacingType (f.eks: Himling)
45 | Elvarme
|  | Varmeelementer og ovner | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_ElectricalHeaterTypeElectricalPointHeater |  | Pset_ElectricalHeaterTypeElectricalPointHeater |  | Pset_ElectricalHeaterTypeElectricalPointHeater |  | Pset_ElectricalHeaterTypeElectricalPointHeater
[6 empty] | HeatOutput (f.eks: 300W) |  | HeatOutput (f.eks: 300W) |  | HeatOutput (f.eks: 300W) |  | HeatOutput (f.eks: 300W)
46 | Reservekraft
|  | Nødstrømsaggregat | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_ElectricalGeneratorTypeCommon |  | Pset_ElectricalGeneratorTypeCommon |  | Pset_ElectricalGeneratorTypeCommon |  | Pset_ElectricalGeneratorTypeCommon
[6 empty] | MaximumPowerOutput (f.eks: 500 kW) |  | MaximumPowerOutput (f.eks: 500 kW) |  | MaximumPowerOutput (f.eks: 500 kW) |  | MaximumPowerOutput (f.eks: 500 kW)
|  | Strømskinner | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_CableCarrierSegmentTypeCableLadderSegment |  | Pset_CableCarrierSegmentTypeCableLadderSegment |  | Pset_CableCarrierSegmentTypeCableLadderSegment |  | Pset_CableCarrierSegmentTypeCableLadderSegment
[6 empty] | NominalHeight (f.eks: 45mm) |  | NominalHeight (f.eks: 45mm) |  | NominalHeight (f.eks: 45mm) |  | NominalHeight (f.eks: 45mm)
[6 empty] | NominalLength (f.eks: 10m) |  | NominalLength (f.eks: 10m) |  | NominalLength (f.eks: 10m) |  | NominalLength (f.eks: 10m)
[6 empty] | NominalWidth (f.eks: 600m) |  | NominalWidth (f.eks: 600m) |  | NominalWidth (f.eks: 600m) |  | NominalWidth (f.eks: 600m)
|  | Tavler og skap | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon |  | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon |  | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon |  | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon
[6 empty] | PanelName (f.eks: =462.151) |  | PanelName (f.eks: =462.151) |  | PanelName (f.eks: =462.151) |  | PanelName (f.eks: =462.151)
[6 empty] | Voltage (f.eks: 400V) |  | Voltage (f.eks: 400V) |  | Voltage (f.eks: 400V) |  | Voltage (f.eks: 400V)
[6 empty] | NettSystem (f.eks: TN) |  | NettSystem (f.eks: TN) |  | NettSystem (f.eks: TN) |  | NettSystem (f.eks: TN)
|  |  | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon
[6 empty] | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20)
51 | Basisinstallasjoner for tele og automatisering
|  | Objekter for kabelføring | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_CableSegmentTypeCableSegment |  | Pset_CableSegmentTypeCableSegment |  | Pset_CableSegmentTypeCableSegment |  | Pset_CableSegmentTypeCableSegment
[6 empty] | NominalHeight (f.eks: 45mm) |  | NominalHeight (f.eks: 45mm) |  | NominalHeight (f.eks: 45mm) |  | NominalHeight (f.eks: 45mm)
[6 empty] | NominalLength (f.eks: 10m) |  | NominalLength (f.eks: 10m) |  | NominalLength (f.eks: 10m) |  | NominalLength (f.eks: 10m)
[6 empty] | NominalWidthOrDiameter (f.eks: 600m) |  | NominalWidthOrDiameter (f.eks: 600m) |  | NominalWidthOrDiameter (f.eks: 600m) |  | NominalWidthOrDiameter (f.eks: 600m)
[6 empty] | CableInsulationMaterial (f.eks: PVC) |  | CableInsulationMaterial (f.eks: PVC) |  | CableInsulationMaterial (f.eks: PVC) |  | CableInsulationMaterial (f.eks: PVC)
|  | Kabelstiger | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_CableCarrierSegmentTypeCableLadderSegment |  | Pset_CableCarrierSegmentTypeCableLadderSegment |  | Pset_CableCarrierSegmentTypeCableLadderSegment |  | Pset_CableCarrierSegmentTypeCableLadderSegment
[6 empty] | NominalHeight (f.eks: 45mm) |  | NominalHeight (f.eks: 45mm) |  | NominalHeight (f.eks: 45mm) |  | NominalHeight (f.eks: 45mm)
[6 empty] | NominalLength (f.eks: 10m) |  | NominalLength (f.eks: 10m) |  | NominalLength (f.eks: 10m) |  | NominalLength (f.eks: 10m)
[6 empty] | NominalWidth (f.eks: 600m) |  | NominalWidth (f.eks: 600m) |  | NominalWidth (f.eks: 600m) |  | NominalWidth (f.eks: 600m)
52 | Integrert kommunikasjon
|  | Tavler og skap | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon |  | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon |  | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon |  | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon
[6 empty] | PanelName (f.eks: =521.151) |  | PanelName (f.eks: =521.151) |  | PanelName (f.eks: =521.151) |  | PanelName (f.eks: =521.151)
[6 empty] | Voltage (f.eks: 400V) |  | Voltage (f.eks: 400V) |  | Voltage (f.eks: 400V) |  | Voltage (f.eks: 400V)
|  |  | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon
[6 empty] | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20)
|  | Datapunkter | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | NOBGK_Pset_DataDevice |  | NOBGK_Pset_DataDevice |  | NOBGK_Pset_DataDevice |  | NOBGK_Pset_DataDevice
[6 empty] | ConnectonType (f.eks: WLAN / TV) |  | ConnectonType (f.eks: WLAN / TV) |  | ConnectonType (f.eks: WLAN / TV) |  | ConnectonType (f.eks: WLAN / TV)
53 | Telefoni og personsøking
|  | Tavler og skap | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon |  | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon |  | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon |  | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon
[6 empty] | PanelName (f.eks: =534.151) |  | PanelName (f.eks: =534.151) |  | PanelName (f.eks: =534.151) |  | PanelName (f.eks: =534.151)
[6 empty] | Voltage (f.eks: 230V) |  | Voltage (f.eks: 230V) |  | Voltage (f.eks: 230V) |  | Voltage (f.eks: 230V)
|  |  | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon
[6 empty] | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20)
54 | Alarm- og signalsystemer
|  | Tavler og skap | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon |  | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon |  | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon |  | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon
[6 empty] | PanelName (f.eks: =542.151) |  | PanelName (f.eks: =542.151) |  | PanelName (f.eks: =542.151) |  | PanelName (f.eks: =542.151)
[6 empty] | Voltage (f.eks: 230V) |  | Voltage (f.eks: 230V) |  | Voltage (f.eks: 230V) |  | Voltage (f.eks: 230V)
|  |  | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon
[6 empty] | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20)
|  | Brannmeldere og detektorer | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_SensorTypeSmokeSensor |  | Pset_SensorTypeSmokeSensor |  | Pset_SensorTypeSmokeSensor
[8 empty] | CoverageArea (f.eks: 50m²) |  | CoverageArea (f.eks: 50m²) |  | CoverageArea (f.eks: 50m²)
[8 empty] | HasBuiltInAlarm (True/False) |  | HasBuiltInAlarm (True/False) |  | HasBuiltInAlarm (True/False)
|  |  | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_SensorTypeFireSensor |  | Pset_SensorTypeFireSensor |  | Pset_SensorTypeFireSensor
[8 empty] | FireSensorSetPoint (f.eks: 100°C) |  | FireSensorSetPoint (f.eks: 100°C) |  | FireSensorSetPoint (f.eks: 100°C)
|  | Høyttalere, alarmer og adgangskontroll | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon
[6 empty] | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20)
55 | Lyd- og bildesystemer
|  | Tavler og skap | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon |  | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon |  | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon |  | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon
[6 empty] | PanelName (f.eks: =556.151) |  | PanelName (f.eks: =556.151) |  | PanelName (f.eks: =556.151) |  | PanelName (f.eks: =556.151)
[6 empty] | Voltage (f.eks: 400V) |  | Voltage (f.eks: 400V) |  | Voltage (f.eks: 400V) |  | Voltage (f.eks: 400V)
|  |  | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon
[6 empty] | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20)
|  | Fastmontert lyd- og bildeutstyr | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon
[6 empty] | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20)
[6 empty] | NominalVoltage (f.eks: 230V) |  | NominalVoltage (f.eks: 230V) |  | NominalVoltage (f.eks: 230V) |  | NominalVoltage (f.eks: 230V)
56 | Automatisering
|  | Fordelinger | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon |  | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon |  | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon |  | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon
[6 empty] | PanelName (f.eks: =562.151) |  | PanelName (f.eks: =562.151) |  | PanelName (f.eks: =562.151) |  | PanelName (f.eks: =562.151)
[6 empty] | Voltage (f.eks: 400V) |  | Voltage (f.eks: 400V) |  | Voltage (f.eks: 400V) |  | Voltage (f.eks: 400V)
|  |  | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon
[6 empty] | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20)
57 | Instrumentering
|  | Trykkfølere for VVS-komponenter | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_FlowInstrumentTypePressureGauge |  | Pset_FlowInstrumentTypePressureGauge |  | Pset_FlowInstrumentTypePressureGauge
[8 empty] | PressureGaugeType (f.eks: Digital) |  | PressureGaugeType (f.eks: Digital) |  | PressureGaugeType (f.eks: Digital)
|  | Termiske følere for VVS-komponenter | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_FlowInstrumentTypePressureGauge |  | Pset_FlowInstrumentTypePressureGauge |  | Pset_FlowInstrumentTypePressureGauge
[8 empty] | ThermometerType (f.eks: Digital) |  | ThermometerType (f.eks: Digital) |  | ThermometerType (f.eks: Digital)
|  | CO²-følere | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_SensorTypeCO2Sensor |  | Pset_SensorTypeCO2Sensor |  | Pset_SensorTypeCO2Sensor
[8 empty] | CoverageArea (f.eks: 50m²) |  | CoverageArea (f.eks: 50m²) |  | CoverageArea (f.eks: 50m²)
[8 empty] | CO2SensorRange (100 - 1000 PPM) |  | CO2SensorRange (100 - 1000 PPM) |  | CO2SensorRange (100 - 1000 PPM)
|  | Gass-følere | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_SensorTypeGasSensor |  | Pset_SensorTypeGasSensor |  | Pset_SensorTypeGasSensor
[8 empty] | GasSensorSetPoint (300 PPM) |  | GasSensorSetPoint (300 PPM) |  | GasSensorSetPoint (300 PPM)
[8 empty] | GasSensorRange (100 - 1000 PPM) |  | GasSensorRange (100 - 1000 PPM) |  | GasSensorRange (100 - 1000 PPM)
|  | Fukt-følere | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_SensorTypeHumiditySensor |  | Pset_SensorTypeHumiditySensor |  | Pset_SensorTypeHumiditySensor
[8 empty] | HumiditySensorSetPoint |  | HumiditySensorSetPoint |  | HumiditySensorSetPoint
[8 empty] | HumiditySensorRange |  | HumiditySensorRange |  | HumiditySensorRange
|  | Fukt-følere | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_SensorTypeHumiditySensor |  | Pset_SensorTypeHumiditySensor |  | Pset_SensorTypeHumiditySensor
[8 empty] | HumiditySensorSetPoint |  | HumiditySensorSetPoint |  | HumiditySensorSetPoint
[8 empty] | HumiditySensorRange |  | HumiditySensorRange |  | HumiditySensorRange
|  | Bevegelsessensor | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_SensorTypeMovementSensor |  | Pset_SensorTypeMovementSensor |  | Pset_SensorTypeMovementSensor
[8 empty] | MovementSensingType |  | MovementSensingType |  | MovementSensingType
62 | Person- og varetransport
|  | Tavler og skap | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon |  | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon |  | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon |  | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon
[6 empty] | PanelName (f.eks: =621.151) |  | PanelName (f.eks: =621.151) |  | PanelName (f.eks: =621.151) |  | PanelName (f.eks: =621.151)
[6 empty] | Voltage (f.eks: 400V) |  | Voltage (f.eks: 400V) |  | Voltage (f.eks: 400V) |  | Voltage (f.eks: 400V)
|  |  | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon
[6 empty] | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20)
|  | Rulletrapper og heiser | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt
|  | Kabelføringer | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_CableSegmentTypeCableSegment |  | Pset_CableSegmentTypeCableSegment |  | Pset_CableSegmentTypeCableSegment |  | Pset_CableSegmentTypeCableSegment
[6 empty] | NominalHeight (f.eks: 45mm) |  | NominalHeight (f.eks: 45mm) |  | NominalHeight (f.eks: 45mm) |  | NominalHeight (f.eks: 45mm)
[6 empty] | NominalLength (f.eks: 10m) |  | NominalLength (f.eks: 10m) |  | NominalLength (f.eks: 10m) |  | NominalLength (f.eks: 10m)
[6 empty] | NominalWidthOrDiameter (f.eks: 600m) |  | NominalWidthOrDiameter (f.eks: 600m) |  | NominalWidthOrDiameter (f.eks: 600m) |  | NominalWidthOrDiameter (f.eks: 600m)
[6 empty] | CableInsulationMaterial (f.eks: PVC) |  | CableInsulationMaterial (f.eks: PVC) |  | CableInsulationMaterial (f.eks: PVC) |  | CableInsulationMaterial (f.eks: PVC)
63 | Transportanlegg for småvarer
|  | Tavler og skap | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon |  | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon |  | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon |  | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon
[6 empty] | PanelName (f.eks: =631.151) |  | PanelName (f.eks: =631.151) |  | PanelName (f.eks: =631.151) |  | PanelName (f.eks: =631.151)
[6 empty] | Voltage (f.eks: 400V) |  | Voltage (f.eks: 400V) |  | Voltage (f.eks: 400V) |  | Voltage (f.eks: 400V)
|  |  | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon
[6 empty] | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20)
|  | Kabelføringer | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_CableSegmentTypeCableSegment |  | Pset_CableSegmentTypeCableSegment |  | Pset_CableSegmentTypeCableSegment |  | Pset_CableSegmentTypeCableSegment
[6 empty] | NominalHeight (f.eks: 45mm) |  | NominalHeight (f.eks: 45mm) |  | NominalHeight (f.eks: 45mm) |  | NominalHeight (f.eks: 45mm)
[6 empty] | NominalLength (f.eks: 10m) |  | NominalLength (f.eks: 10m) |  | NominalLength (f.eks: 10m) |  | NominalLength (f.eks: 10m)
[6 empty] | NominalWidthOrDiameter (f.eks: 600m) |  | NominalWidthOrDiameter (f.eks: 600m) |  | NominalWidthOrDiameter (f.eks: 600m) |  | NominalWidthOrDiameter (f.eks: 600m)
[6 empty] | CableInsulationMaterial (f.eks: PVC) |  | CableInsulationMaterial (f.eks: PVC) |  | CableInsulationMaterial (f.eks: PVC) |  | CableInsulationMaterial (f.eks: PVC)
65 | Avfall og støvsuging
|  | Tavler og skap | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon |  | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon |  | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon |  | NOBGK_Pset_ControllerTypeCommon
[6 empty] | PanelName (f.eks: =631.151) |  | PanelName (f.eks: =631.151) |  | PanelName (f.eks: =631.151) |  | PanelName (f.eks: =631.151)
[6 empty] | Voltage (f.eks: 400V) |  | Voltage (f.eks: 400V) |  | Voltage (f.eks: 400V) |  | Voltage (f.eks: 400V)
|  |  | Ikke Kravsatt | Ikke Kravsatt | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon |  | Pset_ElectricalDeviceCommon
[6 empty] | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20) |  | IP_Code (f.eks: IP20)
66 | Fastmonterte spesialutrustning for virksomhet
[5 empty] | Objekter berikes med relevant informasjon iht. det aktuelle egenskapssettet for objektet. |  | Objekter berikes med relevant informasjon iht. det aktuelle egenskapssettet for objektet. |  | Objekter berikes med relevant informasjon iht. det aktuelle egenskapssettet for objektet. |  | Objekter berikes med relevant informasjon iht. det aktuelle egenskapssettet for objektet.
67 | Løs spesialutrustning for virksomhet
[5 empty] | Objekter berikes med relevant informasjon iht. det aktuelle egenskapssettet for objektet. |  | Objekter berikes med relevant informasjon iht. det aktuelle egenskapssettet for objektet. |  | Objekter berikes med relevant informasjon iht. det aktuelle egenskapssettet for objektet. |  | Objekter berikes med relevant informasjon iht. det aktuelle egenskapssettet for objektet.
72 | Utendørs konstruksjoner
[5 empty] | Utendørs konstruksjoner berikes med relevant informasjon i samsvar med krav til tilsvarende objekter. Eksempelvis berikes kabelføringer i grunn med informasjon tilsvarende innendørs kabelføringer. |  | Utendørs konstruksjoner berikes med relevant informasjon i samsvar med krav til tilsvarende objekter. Eksempelvis berikes kabelføringer i grunn med informasjon tilsvarende innendørs kabelføringer. |  | Utendørs konstruksjoner berikes med relevant informasjon i samsvar med krav til tilsvarende objekter. Eksempelvis berikes kabelføringer i grunn med informasjon tilsvarende innendørs kabelføringer. |  | Utendørs konstruksjoner berikes med relevant informasjon i samsvar med krav til tilsvarende objekter. Eksempelvis berikes kabelføringer i grunn med informasjon tilsvarende innendørs kabelføringer.
74 | Utendørs elkraft
[5 empty] | Utendørs konstruksjoner berikes med relevant informasjon i samsvar med krav til tilsvarende objekter. Eksempelvis berikes kabelføringer i grunn med informasjon tilsvarende innendørs kabelføringer. |  | Utendørs konstruksjoner berikes med relevant informasjon i samsvar med krav til tilsvarende objekter. Eksempelvis berikes kabelføringer i grunn med informasjon tilsvarende innendørs kabelføringer. |  | Utendørs konstruksjoner berikes med relevant informasjon i samsvar med krav til tilsvarende objekter. Eksempelvis berikes kabelføringer i grunn med informasjon tilsvarende innendørs kabelføringer. |  | Utendørs konstruksjoner berikes med relevant informasjon i samsvar med krav til tilsvarende objekter. Eksempelvis berikes kabelføringer i grunn med informasjon tilsvarende innendørs kabelføringer.
74 | Utendørs tele og automatisering
[5 empty] | Utendørs konstruksjoner berikes med relevant informasjon i samsvar med krav til tilsvarende objekter. Eksempelvis berikes kabelføringer i grunn med informasjon tilsvarende innendørs kabelføringer. |  | Utendørs konstruksjoner berikes med relevant informasjon i samsvar med krav til tilsvarende objekter. Eksempelvis berikes kabelføringer i grunn med informasjon tilsvarende innendørs kabelføringer. |  | Utendørs konstruksjoner berikes med relevant informasjon i samsvar med krav til tilsvarende objekter. Eksempelvis berikes kabelføringer i grunn med informasjon tilsvarende innendørs kabelføringer. |  | Utendørs konstruksjoner berikes med relevant informasjon i samsvar med krav til tilsvarende objekter. Eksempelvis berikes kabelføringer i grunn med informasjon tilsvarende innendørs kabelføringer.